| 燃气热水炉使用方法¦燃气中央热水器使用方法 [精] |  |
| --- | --- |

| 加入时间 | 2009-5-9 15:57:55 | 程序类别 | 表格下载 ¦ 本站协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件大小 | 50MB | 授权方式 | 共享软件 |
| 应用平台 | Win9X/2000/XP/2003 | 推荐程度 |  |
| 程序主页 | http://www.029rsq.com | 下载/浏览 | 4500/58 |
| 插件情况 | 绿色无插件 | 下载报错 |  |
| 演示预览 | 暂无图片 ¦ | 下载权限 | 普通软件 |
| 下载地址 | [禁止工具下载] |  |  |
| 软件简介 | 燃气热水炉使用方法 警 示 初次使用前，必须确认热水炉内已注满自来水，否则会产生严重后果。 确认方法： 打开热水炉进水阀门，让水进入热水炉，为加快进水速度，请将热水炉上的安全阀拉起。当安全阀上的排水口有水流出来是表示热水炉已注满水。 当温度控制开关顺时针方向旋到底时，水温大约在75℃左右。为防止发生烫伤，请注意不要将水温调节的过高。 一：点火 1， 确认已通气 2， 将控制器上的温度调节开关逆时针旋转到底 3， 按下锁片同时将模式开关顺时针旋转到“OFF”（如图1，图2所示）。 （图1） （图2） 4， 将控制器上的模式开关逆时针旋转到 “PILOT” （ 如图3所示） （图3） 5， 左手按下控制器上左侧的红色点火阀并按住不放，同时右手连续按下控制器上右侧的黑色点火按钮。(部分机型需用长火柴点燃长明火)，通过点火装置 上的观火孔观察长明火情况。在长明火点燃以后，不要立即松开左手的红色按钮，约需要按住60秒后才能松开，否则长明火会熄灭。 如果初次使用，由于管道中有空气，需要较长时间来排放空气，因此点火时间较长。属正常现象。 6， 确认长明火点燃以后，将模式开关旋转到“ON” 7， 顺时针旋转温度调节开关，当设定的温度高于水温时，大火自动点燃。 在冬季由于水温较低，刚开始燃烧时可能会有啪啪的声音，这是正常的，随着炉体内的水温上升啪啪声会消失。 二 温度调节 当温度控制开关顺时针方向旋到底时，水温大约在75℃左右。为防止发生烫伤，请注意不要将水温调节得过高，否则会发生危险。建议在设定温度时先不要将温度设定得太高，一般在50℃左右，根据情况再调整。 三，保养 1， 炉体上的安全阀是热水炉上的重要部件，每3个月必须将阀体上的扳手扳起放水，已保证安全阀的可靠性（排放时注意不要被烫伤） 2， 长时间停用时，请关闭燃气阀和进出水阀门。 燃气热水炉使用方法 警 示 初次使用前，必须确认热水炉内已注满自来水，否则会产生严重后果。 确认方法： 打开热水炉进水阀门，让水进入热水炉，为加快进水速度，请将热水炉上的安全阀拉起。当安全阀上的排水口有水流出来是表示热水炉已注满水。 当温度控制开关顺时针方向旋到底时，水温大约在75℃左右。为防止发生烫伤，请注意不要将水温调节的过高。 一：点火 1， 确认已通气 2， 将控制器上的温度调节开关逆时针旋转到底 3， 按下锁片同时将模式开关顺时针旋转到“OFF”（如图1，图2所示）。 （图1） （图2） 4， 将控制器上的模式开关逆时针旋转到 “PILOT” （ 如图3所示） （图3） 5， 左手按下控制器上左侧的红色点火阀并按住不放，同时右手连续按下控制器上右侧的黑色点火按钮。(部分机型需用长火柴点燃长明火)，通过点火装置 上的观火孔观察长明火情况。在长明火点燃以后，不要立即松开左手的红色按钮，约需要按住60秒后才能松开，否则长明火会熄灭。 如果初次使用，由于管道中有空气，需要较长时间来排放空气，因此点火时间较长。属正常现象。 6， 确认长明火点燃以后，将模式开关旋转到“ON” 7， 顺时针旋转温度调节开关，当设定的温度高于水温时，大火自动点燃。 在冬季由于水温较低，刚开始燃烧时可能会有啪啪的声音，这是正常的，随着炉体内的水温上升啪啪声会消失。 二 温度调节 当温度控制开关顺时针方向旋到底时，水温大约在75℃左右。为防止发生烫伤，请注意不要将水温调节得过高，否则会发生危险。建议在设定温度时先不要将温度设定得太高，一般在50℃左右，根据情况再调整。 三，保养 1， 炉体上的安全阀是热水炉上的重要部件，每3个月必须将阀体上的扳手扳起放水，已保证安全阀的可靠性（排放时注意不要被烫伤） 2， 长时间停用时，请关闭燃气阀和进出水阀门。 |  |  |